{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,5],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[2,3,2,5],[3,3,3,5],[4,1,4,5],[5,3,5,5],[6,3,6,5],[7,1,7,5],[9,1,9,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"          广西中医药大学"]
[null,"       设备维修申请表"]
[{"$nulls":3},"2017-05-05"]
["使用部门","科学实验中心","经费来源","  "]
["需维修设备的名称","Binder 二氧化碳培养箱（C212）"]
["型号","CB150 (E3)","设备价格",49800]
["购买时间","2013.03","维修及零件费"]
["维修公司、工程师、电话"]
["维修原因："]
["故障表现：","CO2浓度始终为0，未听到进气声响。"]
["可能原因：","进气阀门故障"]
[]
["仪器管理人意见"]
["申请科室意见"]
["资产管理处意见"]
["审计处意见"]
["校领导意见"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}